# Etapa 10: Despacho

## 1. Objetivo

Garantizar que el producto envasado y almacenado sea distribuido en condiciones seguras, manteniendo su calidad e inocuidad hasta su entrega al cliente final.

## 2. Detalle de la Etapa en Categorías

| Procesos | Requisitos ambientales | Normativa |
| --- | --- | --- |
| - Preparación de pedidos según órdenes. - Verificación de integridad de envases y etiquetas. - Paletizado y embalaje secundario (film stretch, cajas, etc.). - Control documental: guía de despacho, factura, trazabilidad de lote. - Carga en vehículos de transporte bajo condiciones controladas. - Registro de despacho y conformidad del cliente. | - Área de despacho separada del almacenamiento. - Temperatura ambiente controlada (20–25 °C) y HR ≤ 60%. - Ventilación adecuada con filtración MERV 13 o superior. - Espacio limpio, seco y libre de plagas. - Vehículos de transporte limpios, cerrados y protegidos contra polvo y humedad. - Señalización y flujo unidireccional para evitar contaminación cruzada. | - Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev. 2022) – General Principles of Food Hygiene. - ISO 22000:2018 – Food Safety Management Systems. - FDA 21 CFR 117 (cGMP). - Codex CAC/RCP 53-2003 – Code of Hygienic Practice for the Transport of Food. - ISO/TS 22002-1:2009 – Prerequisite programs on food safety (Part 1: Food manufacturing). |